**KABINA LAKIERNICZA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis przedmiotu zamówienia/wyposażenia** | **Miejsce dostawy** | **Nazwa producenta/ opis asortymentu oferowanego przez Wykonawcę /opis winien zawierać, opisywać co najmniej parametry, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie opis przedmiotu zamówienia** | **Termin wykonania/**  **dostawy** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa [zł]** | **Koszt netto [zł]** | **VAT** | **Koszt brutto [zł]** | |
| 1 | **KABINA LAKIERNICZA** | **Kabina lakiernicza o parametrach:**  Długość: 1200 mm  Szerokość: 1250 mm  Wysokość: 2000 mm  Stół roboczy 680x1180mm  Ściana robocza 1200x1180mm  Moc wentylatora kanałowego: 1kW  Elementy zestawu:  - zestaw filtrów,  - orurowanie,  - wentylator,  - wyrzutnia,  - tłumik hałasu. | Nowy Budynek ul. Raciborska - Koszarowa  w Katowicach |  | Dostawa do 29.12.2014r. | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **SUMA** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczane urządzenia, gwarancji na okres wskazany przez producenta, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

………………………………………. dnia …………………………… ……………………………………………………….

/podpis Wykonawcy/