**ZADANIE nr 3 KABINA LAKIERNICZA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa**  | **Opis przedmiotu zamówienia/wyposażenia**  | **Miejsce dostawy** | **Nazwa producenta/ opis asortymentu oferowanego przez Wykonawcę /opis winien zawierać, opisywać co najmniej parametry, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie opis przedmiotu zamówienia** | **Termin wykonania/****dostawy** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa[zł]** | **Koszt netto[zł]** | **VAT** | **Koszt brutto[zł]** |
| 1 | **KABINA LAKIERNICZA** | **Kabina lakiernicza o parametrach:**Długość: 1200 mmSzerokość: 1250 mmWysokość: 2000 mmStół roboczy 680x1180mmŚciana robocza 1200x1180mmMoc wentylatora kanałowego: 1kWElementy zestawu:- zestaw filtrów,- orurowanie,- wentylator,- wyrzutnia,- tłumik hałasu.  | Nowy Budynek ul. Raciborska - Koszarowa w Katowicach  |   | Dostawa do 12.12.2014r. | szt. | 1 |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | **SUMA** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczane urządzenia, gwarancji na okres wskazany przez producenta, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

………………………………………. dnia …………………………… ……………………………………………………….

 /podpis Wykonawcy/